34/2008. (III. 27.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja hozzájárulni a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást, továbbá a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében a vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését, megőrzését szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontja szerinti lehatárolt földfelszín;

b) mezőgazdasági parcella: a MePAR rendelet 1. §-ának e) pontja szerinti földterület;

c) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot: az egyszerűsített terület alapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti előírások összessége;

d) vízgazdálkodási társulat: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 34. §-ában meghatározott társulat;

e) melioráció: minden olyan tartós és lényeges hatású beavatkozás, amely a földhasználat igényeivel összhangban és a környezet- és természetvédelem követelményeinek megfelelően kedvezően módosítja a termőhelyi adottságokat;

f) vízilétesítmény: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 26. pontjában meghatározott létesítmény;

g) mezőgazdasági célú víz: minden mezőgazdasági hasznosítású víz;

h) ügyfél: az a vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, mezőgazdasági termelő, TÉSZ, termelői csoport, nonprofit gazdasági társaság, aki e rendelet alapján támogatásra jogosult;

i) közösségi beruházás: olyan e rendelet 3. § bb), illetve cb) pontja alapján megvalósítható beruházás (új építésű, vagy felújítani kívánt közösségi létesítmény, meliorációs tevékenység), ami a vonatkozó terv és engedély alapján közösségi létesítmény felújítására, illetve létrehozására irányul;

j) közösségi létesítmény: több termelő érdekeit szolgáló létesítmény;

k) talajvédelmi terv: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint;

l) mezőgazdasági termelő: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 12. pontjában meghatározott termelő, továbbá az alapító okirat szerint öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet, kivéve nonprofit gazdasági társaság;

m) közcélú vízilétesítmény: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 26. a) pontjában meghatározott létesítmény;

n) megvalósítási hely: az az egyedileg azonosítható (névvel ellátott) vonalas létesítmény, tározó, egy vagy több helyrajzi számon szereplő összefüggő földterület, amelynek részén vagy egészén a beruházás megvalósul, beleértve az öntözéssel érintett területet is;

o) fődarabcsere: az öntöző berendezés/telep működésének jellegét alapvetően meghatározó, azonos funkciót ellátó, Gépkatalógusban szereplő elemek cseréje;

p) nonprofit gazdasági társaság: az a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti nonprofit gazdasági társaság, amely mezőgazdasági tevékenységet végez;

q) zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott csoport;

r) öntözéssel érintett terület: olyan, a támogatott fejlesztés megvalósításával öntözött terület, amely az alkalmazott öntözési technológia vagy azok kombinációja alapján egyértelműen lehatárolható.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken történő, az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységek megvalósításához:

a) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre (1. célterület). Az 1. célterületen belül a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg;

b) az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:

ba) az üzemen belüli, építéssel együttjáró fejlesztésekre (2.1 célterület),

bb) a közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);

c) a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:

ca) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),

cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2 célterület).

(2) Rétegvízből történő öntözővíznyerésre alapuló öntözési beruházások esetén csak a víz- és energiatakarékos mikroöntözési technológiákat tartalmazó fejlesztések támogathatók.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) A 3. § a) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) külterületi vizek felett tulajdonosi, használati vagy üzemeltetési jogot gyakorló települési önkormányzat,

b) külterületi vizek tulajdonjogával rendelkező települési önkormányzat,

c) vízgazdálkodási társulat.

(2) Támogatás a 3. § a) pontban meghatározott célterület esetén erdőterületen megvalósuló fejlesztésre is irányulhat, a 3. § b) és c) pontjaiban meghatározott célterületek esetén a támogatás erdőterület öntözésére, meliorációjára nem irányulhat.

(3) A 3. § ba) és ca) pontjaiban meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);

b) a termelői csoport;

c) a zöldség-gyümölcs termelői csoport;

d) a nonprofit gazdasági társaság.

(4) A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

a) a mezőgazdasági termelő, ha a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME);

b) a nonprofit gazdasági társaság;

c) a vízgazdálkodási társulat.

(5) A 3. § cb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe:

a) a nonprofit gazdasági társaság;

b) a termelői csoport;

c) a zöldség-gyümölcs termelői csoport.

(6)

(7) A (3) és (4) bekezdés aa) pontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásra. Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben megfelel a (3) és a (4) bekezdés aa) pontjában meghatározott feltételeknek.

(8) A támogatás irányultsága:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenység akkor támogatható, ha a beruházás a 1. számú melléklet A) 1. célterület alcímben felsoroltak megvalósítására, vagy korszerűsítésére irányul;

b) a 3. § b) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenység akkor támogatható, ha a beruházás a 1. számú melléklet B) 2. célterület alcímben felsoroltak megvalósítására, vagy korszerűsítésére irányul;

c) a 3. § c) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenység akkor támogatható, ha a beruházás a 1. számú melléklet C) 3. célterület alcímben felsoroltak megvalósítására, vagy korszerűsítésére irányul.

(9) Ha az ügyfél vízgazdálkodási társulat, akkor az állami tulajdonú földterületek esetében a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az első kifizetési kérelemhez kell mellékelni a beruházás megvalósításának helyére vonatkozó, teljes bizonyító erejű okiratot.

(10) A nonprofit gazdasági társaságra a cégjegyzékbe történő bejegyzésig a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 15-16. §-ának rendelkezései (előtársaság) az irányadók.

(11) Előtársaság esetén a cégjegyzékbe történő bejegyzés hiteles másolatát - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) értesítésére - a kérelem befogadásáig kell benyújtani az MVH-hoz.

(12) A vízgazdálkodási társulat, amennyiben közcélú vízilétesítményt hoz létre vagy a beruházást közcélú vízilétesítményen hajtja végre, saját kivitelező szervezetével is elvégezheti a munkát.

(13) E rendelet alkalmazásában saját munkaként kizárólag az építésügyi normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételek számolhatók el, a vízgazdálkodási társulat önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának és a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvántartott kiadások alapján. Saját munka esetén a gépköltség és rezsióradíj az adott építési tételhez kapcsolódó, az ÉNGY-ben szereplő referenciaár 90%-áig számolható el.

Kötelezettségek

5. § (1) A 3. § b)-c) pontjaiban meghatározott célterületre irányuló tevékenység esetén az ügyfél köteles a beruházással érintett terület határainak azonosíthatóságáról az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt gondoskodni.

(2) A 3. §-ban meghatározott célterületekre irányuló tevékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától számított öt év.

Az ügyfél köteles a 3. § b)-c) pontjaiban meghatározott célterületen a tevékenységet a külön jogszabály szerinti hatósági engedélyben foglaltak szerint végrehajtani.

(3) Az ügyfél vagy annak alkalmazottja köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a 2.1 és 3.1 célterületre benyújtott kérelmek esetében, e célterületek tárgyában szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.

A támogatás mértéke

6. § (1) E rendelet alapján igényelhető támogatás összege támogatási kérelem benyújtási időszakonként:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forint;

b) a 3. § b) pont ba) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 1 200 000 eurónak megfelelő forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási határértékek figyelembevételével:

ba) lineár- és körforgó öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 72 000 eurónak megfelelő forint,

2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha,

bb) csévélődobos öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 36 000 eurónak megfelelő forint,

2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forint/ha,

bc) mikroöntözéses technológiára irányuló támogatásigénylés esetén legfeljebb

1. szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb 1600 eurónak megfelelő forint/ha,

2. ültetvényöntözésnél legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha,

3. üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb 3200 eurónak megfelelő forint/ha;

c) a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 8 millió eurónak megfelelő forint;

d) a 3. § c) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forint.

(2) E rendelet alapján igényelhető támogatás mértéke:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterületekre irányuló művelet esetén az elszámolható kiadások 70%-a;

b) a 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

ba) 40%-a,

bb) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg,

bc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

c) a 3. § bb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén az elszámolható kiadások 70%-a;

d) a 3. § ca) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

da) 40%-a,

db) 50%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg,

dc) 60%-a, ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

e) a 3. § cb) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenység esetén az elszámolható kiadások 70%-a;

f) a (4) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, célterületenként egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(3) A 3. §-ban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó támogatások nettó elszámolható kiadásai nem haladhatják meg a 1. számú mellékletben részletezett támogatható tevékenységek elszámolható kiadásait.

(4) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás a fejlesztéssel kapcsolatban felmerült, a Vhr. 31. §-ban meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadás.

(5) E rendelet alkalmazásában az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógus és az ÉNGY-ben szereplő referenciaárakat. Amennyiben a referenciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelőn kell eljárni. Gép, berendezés, eszköz esetében kizárólag a Gépkatalógusban szereplő tételek számolhatók el.

(6) Az (1) bekezdés ba)-bc) alpontjai esetében, amennyiben az ügyfél egy öntözéssel érintett területen többféle öntözési technológiát alkalmaz, akkor az öntözéssel érintett területre vonatkozóan az alkalmazott technológiákra külön-külön kiszámított támogatási összegek közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni.

(7) Az üzemen belüli öntözés-fejlesztési beruházásoknál az öntözendő területen megvalósított beruházás és az azon kívül létesített, az üzemen belüli öntözés-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, valamint az öntözőgépek fődarabcseréje - a Gépkatalógus alapján - is az elszámolható költségek közé tartozik.

(8) A támogatás forrása:

a) a 3. § b) pontjának ba) alpontjában és a c) pontjának ca) alpontjában meghatározott célterületek esetében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése” intézkedéshez rendelt keretösszeg;

b) 3. § a) pontjában, b) pontjának bb) alpontjában és a c) pontjának cb) alpontjában meghatározott célterületek esetében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez kapcsolódó infrastruktúra” intézkedéshez rendelt keretösszeg.

A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) A támogatási kérelmet évente november 1-30. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon, postai úton az MVH-hoz.

(2) A támogatási kérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok:

a) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén

aa) a működtetési terv, amennyiben a támogatásra jogosult vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, és a rendelet 3. § bb) pontja szerinti tevékenység megvalósítása esetén az alapító okirat szerint öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet,

ab) a jogcímre vonatkozó üzleti terv, amennyiben a kérelmet benyújtó az aa) pontban fel nem sorolt egyéb ügyfél;

b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti, helyrajzi számos hálóval ellátott egyedi blokktérkép, amelyen jól láthatóan be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet (határvonalakat, helyrajzi számokat);

c) engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési terv hiteles másolata vagy ennek hiányában a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolata; nem engedélyköteles beruházás esetén a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolata;

d) önkormányzat ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a kérelemben foglalt beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonatának hiteles másolata;

e) vízgazdálkodási társulat esetén a beruházással érintett tagok adatait is tartalmazó hatályos létesítő okirat hiteles másolata;

f) az öntözési szolgáltatási igények kielégítésére létrehozott gazdasági társaság és szövetkezet ügyfél esetén az alapító okirat hiteles másolata, valamint az öntözővíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedély hiteles másolata.

(3) A támogatási kérelemhez a 3. § a) pontjában meghatározott célterület (1. célterület) esetén mellékelni kell az alábbi okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén

aa) új vízilétesítmény létrehozása vagy a meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterek megváltoztatása esetében a jogerős létesítési vízjogi engedélyt;

ab) meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt;

b) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles.

(4) A támogatási kérelemhez a 3. § ba) és bb) pontjaiban megjelölt célterületek (2.1. és 2.2. célterületek) esetén csatolni kell az alábbi okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint

aa) engedélyköteles beruházás esetén

1. a jogerős létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a vízkészletek rendelkezésre állását illetően;

2. meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt;

ab) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;

b) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint

ba) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles;

bb) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges.

(5) A támogatási kérelemhez a 3. § c) pontjaiban megjelölt célterületek (3.1. és 3.2. célterületek) esetén csatolni kell az alábbi okiratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okiratot:

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint

aa) engedélyköteles beruházás esetén

1. a jogerős létesítési vízjogi engedélyt vagy ennek hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a felesleges vizek befogadásáról;

2. meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt;

ab) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;

b) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint

ba) talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét vagy ennek hiányában a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát arról, hogy a beruházás engedélyköteles;

bb) talajvédelmi hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint hatósági engedély nem szükséges.

(6) E jogcím tekintetében, egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(7) Azonos fizikai területen egy célterületen belül nem támogatható újabb támogatási kérelem 2007-2013 között. Ez alól kivétel a 3. § a) célterület, azzal a feltétellel, hogy a korábban elvégzett fejlesztéstől/felújítástól eltérő beruházást kíván megvalósítani.

(8) Az ügyfél - a vízgazdálkodási társulatok kivételével - e rendelet alapján újabb támogatási kérelmet csak a korábbi, e rendelet alapján támogatott műveletekre vonatkozó utolsó kifizetési döntés kézhezvételét követően nyújthat be.

(9) A művelet a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére megkezdhető. A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően, amennyiben a támogatási kérelemben felújítással, korszerűsítéssel járó művelet is szerepel, a kérelemben szereplő műveletek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg. Engedélyköteles beruházás megvalósítása csak jogerős engedély(ek) birtokában kezdhető meg.

A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH, e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

(2) E jogcím tekintetében célterületenként, több megvalósítási hely esetén a 3. számú mellékletben szereplő pontozás alapján akkor adható pont, ha mindegyik megvalósítási hely megfelel a pontozási kritériumban leírtaknak.

Kifizetési kérelem

9. § (1) A kifizetési kérelmet

a) a 2009. évben

aa) július 1-31.,

ab) 2009. november 16. és 2010. január 31.;

b) a 2010. évtől kezdődően évente

ba) július 1-31.,

bb) november 1-30.

közötti időszakokban lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 3. § b)-c) pontjaiban foglalt célterületeken (2. és 3. célterületek) - amennyiben azok a támogatási kérelemhez nem kerültek benyújtásra -

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint engedélyköteles beruházás esetén a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,

b) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyének hiteles másolatát.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát, amennyiben az a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra,

b) az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást.

(4) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti időszakban benyújtott kifizetési kérelmek és azok módosításai esetében a 2009. december 15-ével lezárt Gépkatalógust kell alkalmazni.

(5) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja és a (6) bekezdés szerinti időszakban benyújtott, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján igénybe vett támogatási előleg elszámolásával érintett kifizetési kérelmet nem kell figyelembe venni a Vhr. 17. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazásakor.

(6) Az az ügyfél, aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján támogatási előleget vett igénybe, kizárólag a támogatási előleg elszámolása érdekében az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti időszak mellett 2010. március 1. és 31. között is nyújthat be kifizetési kérelmet az MVH-hoz.

Jogkövetkezmények

10. § (1) Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes naptári évben nem felel meg a 4. § (3) és (4) bekezdés aa) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(2) Ha az ügyfél az 5. § (1) bekezdésben, illetve az 5. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, akkor köteles a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

(3) Ha az ügyfél a 5. § (3) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat kézhezvételét követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására megjelölt időszak első napját megelőző 30. nap között nem volt képzés.

(4)

(5) Ha az ügyfél a 4. § (9) bekezdésében foglalt teljes bizonyító erejű okiratot nem nyújtja be az első kifizetési kérelemmel, akkor az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

12. § A rendelet alkalmazásában talajvédelmi tervnek kell tekinteni a talajtani szakvélemény készítésének részletes szabályairól szóló 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet alapján elkészült talajtani szakvéleményt.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. és 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai

(A referencia rendszer nettó árakat tartalmaz)

Segédlet struktúra

| Tevékenység kódja | Tevékenység megnevezése | Maximális elszámolható kiadás | Kiadás mértékegysége |
| --- | --- | --- | --- |

A) 1. célterület: A külterületen a vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem

1. Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbővítése, felújítása

1.1. Földmedrű csatornák építése, kapacitásbővítése, felújítása

1.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítése

|  | Normál vezetésű csatorna |
| --- | --- |
| 11010 | 1,0-6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 7 200 | Ft/fm |
| 11020 | 6,1-12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 13 500 |  |
| 11030 | 12,1-18,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 18 000 |  |
| 11229 | 18,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettől | 27 000 |  |
|  | Magasvezetésű csatorna |
| 11040 | 1,0-6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 10 800 | Ft/fm |
| 11050 | 6,1-12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 27 000 |  |
| 11231> | 12,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettől | 35 000 |  |

1.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybővítése

| 11060 | 1,0-6,0 m2 bővítés utáni szelvényterület | 6 030 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11070 | 6,1-12,0 m2 bővítés utáni szelvényterület | 11 340 |  |
| 11080 | 12,1-18,0 m2 bővítés utáni szelvényterület | 15 120 |  |
| 11232 | 18,1 m2 bővítés utáni szelvényterülettől | 19 510 |  |

1.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás

| 11090 | 1,0-6,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 5 040 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11100 | 6,1-12,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 9 450 |  |
| 11110 | 12,1-18,0 m2 engedély szerinti szelvényterület | 12 600 |  |
| 11233 | 18,1 m2 engedély szerinti szelvényterülettől | 15 000 |  |

1.1.4. Csatorna, kisvízfolyás meder elfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása

| 11120 | Monolit beton | 16 650 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11130 | Burkolatépítés 40 x 40 x 10 cm-es mederlappal | 5 670 |  |
| 11140 | Burkolatépítés 40 x 40 x 5 cm-es mederlappal | 4 050 |  |

1.2. Meglévő földmedrű csatornák burkolása

1.2.1. Előregyártott mederlap burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 11150 | 1,01-6,0 m2 szelvényterület | 75 600 | Ft/fm |
| 11160 | 6,1-12 m2 szelvényterület | 116 010 |  |
| 11234 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 135 600 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 11170 | 1,1-6,0 m2 szelvényterület | 50 040 | Ft/fm |
| 11180 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 69 075 |  |
| 11190 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 99 225 |  |
| 11235 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 122 600 |  |

1.2.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 11200 | 1,01-6,0 m2 szelvényterület | 47 835 | Ft/fm |
| 11210 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 72 720 |  |
| 11236 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 101 300 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 11220 | 1,1-6,0 m2 szelvényterület | 29 790 | Ft/fm |
| 11230 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 43 200 |  |
| 11240 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 57 600 |  |
| 11237 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 72 900 |  |

1.2.3. Fólia burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 11250 | 1,01-6,0 m2 szelvényterület | 23 040 | Ft/fm |
| 11260 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 28 800 |  |

1.2.4. Előregyártott elemmel

| 11270 | 1,1-6,0 m2 szelvényterület | 48 000 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11280 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 60 000 |  |
| 11290 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 155 000 |  |

1.3. Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bővítése

1.3.1. Burkolt csatornák építése

1.3.1.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 11300 | 1,1-6,0 m2 szelvényterület | 86 400 | Ft/fm |
| 11310 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 142 830 |  |
| 11238 | 12,01 m2 szelvényterülettől | 178 010 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 11320 | 1,01-6,0 m2 szelvényterület | 52 200 | Ft/fm |
| 11330> | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 73 125 |  |
| 11239 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 119 240 |  |

1.3.1.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 11340 | 1,1-6,0 m2 szelvényterület | 56 025 | Ft/fm |
| 11350 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 99 495 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 11360 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 31 950 | Ft/fm |
| 11370 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 47 250 |  |

1.3.1.3. Fólia burkolattal

|  | Mély vezetésű |
| --- | --- |
| 11380 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 25 200 | Ft/fm |
| 11390 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 32 850 |  |

1.3.1.4. Előregyártott elemmel

| 11400 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 50 850 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11410 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 64 900 |  |
| 11241 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 175 000 |  |

1.3.1.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 11420 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 57 750 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11430 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 101 050 |  |

1.3.1.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 11440 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 97 200 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11450 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 170 100 |  |

1.3.2. Burkolt csatornák felújítása

1.3.2.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

| 11460 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 29 430 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11470 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 43 470 |  |
| 11480 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 57 960 |  |

1.3.2.2. Előregyártott mederlap burkolattal

| 11490 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 48 060 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11500 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 67 320 |  |
| 11510 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 96 300 |  |

1.3.2.3. Fólia burkolattal

| 11520 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 23 220 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11530 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 30 240 |  |

1.3.2.4. Előregyártott elemmel

| 11540 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 38 160 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11550 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 50 490 |  |
| 11560 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 115 110 |  |

1.3.2.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 11570 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 43 300 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11580 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 75 800 |  |

1.3.2.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 11590 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 72 900 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11600 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 127 600 |  |

1.3.3. Burkolt csatornák kapacitás bővítése

1.3.3.1. Helyszíni beton burkolattal

| 11610 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 36 743 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11620 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 54 338 |  |
| 11630 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 72 450 |  |

1.3.3.2. Előregyártott burkolólappal

| 11640 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 60 030 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11650 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 84 105 |  |
| 11660 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 120 330 |  |

1.3.3.3. Fólia burkolattal

| 11670 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 28 980 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11680 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 37 800 |  |

1.3.3.4. Előregyártott elemmel

| 11690 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 47 610 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11700 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 63 135 |  |
| 11710 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 143 865 |  |

1.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 11720 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 46 200 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11730 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 80 900 |  |

1.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 11740 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 77 800 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11750 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 136 100 |  |

2. Kisműtárgyak építése és felújítása

2.1. Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása

2.1.1. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése

| 11770 | NÁ 600 mm | 576 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11780 | NÁ 800 mm | 819 000 |  |
| 11790 | 100 x 100 x 100 keretelem | 1 224 000 |  |

2.1.2. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

| 11800 | NÁ 40 cm | 247 500 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11810 | NÁ 60 cm | 378 000 |  |
| 11820 | NÁ 80 cm | 522 000 |  |
| 11830 | NÁ 100 cm | 585 000 |  |

2.1.3. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése

| 11850 | Surrantó energiatörő küszöbbel, lezárófogakkal | 23 400 | db |
| --- | --- | --- | --- |

2.1.4. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

| 11860 | Fenéklépcső | 19 800 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11870 | Surrantó | 13 500 |  |

2.1.5. Hordalékfogók, uszadék fogók építése

| 11880 | Hordalékfogó műtárgy (monolit) energiatörő-hordalékfogó bukó (monolit + mederlap) | 124 200 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11890 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 450 000 | Ft/db |
| 11900 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 1 080 000 |  |
| 11910 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 2 250 000 |  |

2.2. Műtárgyak létesítése és felújítása

2.2.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

| 11920 | 1,00 x 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel | 414 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11930 | 2 x 1,25 x 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel | 1 260 000 |  |

2.2.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

| 11940 | 1,00 x 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel | 270 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11950 | 2 x 1,25 x 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel | 765 000 |  |

2.2.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése

| Tiltós műtárgy |
| --- |
| 11960 | 0-0,5 m3/s | 1 152 000 | Ft/db |
| 11970 | 0,6-1,0 m3/s | 2 340 000 |  |
| 11980 | 1,1-2,0 m3/s | 3 744 000 |  |
| 11990 | 2,1-3,0 m3/s | 5 670 000 |  |

2.2.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása

|  | Tiltós műtárgy |
| --- | --- |
| 11101 | 0-0,5 m3/s | 702 000 | Ft/db |
| 11102 | 0,6-1,0 m3/s | 1 404 000 |  |
| 11103 | 1,1-2,0 m3/s | 2 250 000 |  |
| 11104 | 2,1-3,0 m3/s | 3 420 000 |  |

2.3. Átereszek létesítése

2.3.1. Cső elő- és utófejjel

|  | NÁ 60 cső/előfej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11105 | Cső | 28 800 | Ft/fm |
| 11106 | Elő- és utófej | 62 100 | Ft/db |
|  | NÁ 80 cső/előfej |  |  |
| 11107 | Cső | 49 500 | Ft/fm |
| 11108 | Elő- és utófej | 84 600 | Ft/db |
|  | NÁ 100 cső/előfej |  |  |
| 11109 | Cső | 64 800 | Ft/fm |
| 11111 | Elő- és utófej | 120 600 | Ft/db |
|  | NÁ 120 cső/előfej |  |  |
| 11112 | Cső | 115 200 | Ft/fm |
| 11113 | Elő- és utófej | 144 000 | Ft/db |
|  | NÁ 140 cső/előfej |  |  |
| 11114 | Cső | 123 300 | Ft/fm |
| 11115 | Elő- és utófej | 150 300 | Ft/db |
|  | NÁ 160 cső/előfej |  |  |
| 11116 | Cső | 164 700 | Ft/fm |
| 11117 | Elő- és utófej | 162 000 | Ft/db |

2.3.2. Keretelem támfallal

|  | 100 x 100 keretelem/támfal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11118 | Keretelem | 145 000 | Ft/fm |
| 11119 | Támfal | 200 000 | Ft/db |
|  | 130 x 130 keretelem/támfal |  |  |
| 11121 | Keretelem | 172 000 | Ft/fm |
| 11122 | Támfal | 210 000 | Ft/db |
|  | 150 x 150 keretelem/támfal |  |  |
| 11123 | Keretelem | 195 000 | Ft/fm |
| 11124 | Támfal | 301 000 | Ft/db |
|  | 200 x 200 keretelem/támfal |  |  |
| 11125 | Keretelem | 288 000 | Ft/fm |
| 11126 | Támfal | 365 000 | Ft/db |
|  | 130 x 130 ikerelem/támfal |  |  |
| 11127 | Keretelem | 282 000 | Ft/fm |
| 11128 | Támfal | 255 000 | Ft/db |
|  | 150 x 150 ikerelem/támfal |  |  |
| 11129 | Keretelem | 315 000 | Ft/fm |
| 11131 | Támfal | 326 000 | Ft/db |

2.3.3. Áteresz 12 m hosszban burkolattal

| 11132 | NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat | 342 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11133 | NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat | 504 000 |  |
| 11134 | NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat | 702 765 |  |
| 11135 | 100 x 100 x 100 keretelem + 80 m2 burkolat | 1 525 590 |  |

2.4. Kisműtárgyak építése és felújítása, illetve átereszek létesítése során szádfal építése

2.4.1. Szádfal építése, bontása

| 11136 | Szádfal építés, bontás úszógátról | 59 134 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11137 | Szádfal építés, bontás partról | 34 000 |  |

2.4.2. Szádfalsorok közötti földfeltöltés

| 11138 | Szádfalsorok közötti földfeltöltés földszállítással tömörítéssel, bontással | 7 500 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |

3. Tározók építése és felújítása

3.1. Tározó építés elő- és utómunkálatai, földmunkái, műtárgy építése

3.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

| 11139 | Alapterülettől függetlenül | 650 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

3.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

| 11141 | 0-100 000 m3 tározókapacitás | 540 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11142 | 100 001-200 000 m3 tározókapacitás | 270 |  |
| 11143 | 200 001-300 000 m3 tározókapacitás | 135 |  |
| 11144 | 300 001-500 000 m3 tározókapacitás | 117 |  |
| 11145 | 500 001 m3 fölötti tározókapacitás | 100 |  |

3.1.3. Tározó műtárgyainak építése

| 11146 | Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál | 36 000 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11147 | Leürítő műtárgy NÁ 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 306 000 |  |
| 11148 | Leürítő műtárgy NÁ 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 198 000 |  |

3.2. Tározó felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

3.2.1. Tározótér felújítása

| 11149 | 0-100 000 m3 tározó kapacitás között | 81 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11151 | 100 001-500 000 m3 tározó kapacitás között | 72 |  |
| 11152 | 500 001 m3 fölötti tározó kapacitás között | 63 |  |

3.2.2. Tározó műtárgyainak felújítása

| 11153 | Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel főmeder burkolásával a torkolatnál | 21 600 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 11154 | Leürítő műtárgy NÁ 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 183 600 |  |
| 11155 | Leürítő műtárgy NÁ 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 118 800 |  |

3.3. Időszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elő- és utómunkái

| 11156 | Legelő övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm + műtárgy | 81 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |

4. Szivattyútelepek építése, kapacitás bővítése és felújítása

4.1. Szivattyútelepek építése

4.1.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 11157 | 0-0,5 m3/s | 19 800 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11158 | 0,6-1,0 m3/s | 25 200 000 |  |
| 11159 | 1,1-2,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 11161 | 2,1-3,0 m3/s | 61 200 000 |  |

4.1.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 11162 | 0-0,5 m3/s | 32 400 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11163 | 0,6-1,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 11164 | 1,1-2,0 m3/s | 54 000 000 |  |
| 11165 | 2,1-3,0 m3/s | 64 800 000 |  |

4.2. Szivattyútelepek kapacitásbővítése

4.2.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 11166 | 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra | 10 800 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11167 | 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra | 36 000 000 |  |
| 11168 | 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra | 46 000 000 |  |

4.2.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 11169 | 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra | 7 650 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11171 | 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra | 11 250 000 |  |
| 11172 | 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra | 26 100 000 |  |

4.3. Szivattyútelepek felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

4.3.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 11173 | 0-0,5 m3/s | 11 880 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11174 | 0,6-1,0 m3/s | 15 120 000 |  |
| 11175 | 1,1-2,0 m3/s | 28 080 000 |  |
| 11176 | 2,1-3,0 m3/s | 36 720 000 |  |

4.3.2. Elektromos üzemű szivattyúval

| 11177 | 0-0,5 m3/s | 20 700 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11178 | 0,6-1,0 m3/s | 30 780 000 |  |
| 11179 | 1,1-2,0 m3/s | 32 400 000 |  |
| 11181 | 2,1-3,0 m3/s | 38 880 000 |  |

5. Vízkivételi művek, átemelők létesítése, kapacitás bővítése és felújítása

5.1. Vízkivételi művek, átemelők létesítése

| 11216 | Q = 0-0,5 m3/s szivattyúkapacitással | 23 634 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11217 | Q = 0,6-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 39 492 000 |  |
| 11218 | Q = 1,1-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 50 904 000 |  |
| 11219 | Q = 2,1-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 65 106 000 |  |

5.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése

| 11221 | Q = 0-0,5 m3/s szivattyúkapacitással | 18 837 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11222 | Q = 0,6-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 31 419 000 |  |
| 11223 | Q = 1,1-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 39 645 000 |  |
| 11224 | Q = 2,1-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 51 642 000 |  |

5.3. Vízkivételi művek, átemelők felújítása

| 11225 | Q = 0-0,5 m3/s szivattyúkapacitással | 12 015 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 11226 | Q = 0,6-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 20 520 000 |  |
| 11227 | Q = 1,1-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 26 433 000 |  |
| 11228 | Q = 2,1-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 34 200 000 |  |

6. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

| 11213 | Szivattyútelepi vezérlőegység | 2 800 000 | Ft/szivattyú- telep |
| --- | --- | --- | --- |
| 11214 | Központi irányítóegység | 2 800 000 | Ft/központ |
| 11215 | Automata meteorológiai állomás | 580 000 | Ft/darab |

7. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

| 11209 | 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval | 3 120 | Ft/üó |
| --- | --- | --- | --- |
| 11211 | 501-1000 l/perc teljesítményű szivattyúval | 4 600 |  |
| 11212 | 1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval | 12 500 |  |

B) 2. célterület: Öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 2.1. célterület

8. Üzemi öntözés-fejlesztés

8.1. Vízkivételi művek létesítése, kapacitás bővítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

8.1.1. Vízkivételi művek létesítése

| 21880 | Q = 0-0,5 m3/s szivattyúkapacitással | 23 634 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21890 | Q = 0,6-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 39 492 000 |  |
| 21910 | Q = 1,1-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 50 904 000 |  |
| 21920 | Q = 2,1-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 65 106 000 |  |

8.1.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése, a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitáson túli mértékű kapacitásnövelés

| 21930 | Q = 0-0,5 m3/s szivattyúkapacitással | 18 837 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21940 | Q = 0,6-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 31 419 000 |  |
| 21950 | Q = 1,1-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 39 645 000 |  |
| 21960 | Q = 2,1-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 51 642 000 |  |

8.1.3. Vízkivételi művek, átemelők felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitással

| 21970 | 0-0,5 m3/s szivattyúkapacitással | 20 700 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21980 | 0,6-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 30 780 000 |  |
| 21990 | 1,1-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 32 400 000 |  |
| 21101 | 2,1-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 38 880 000 |  |

8.1.4. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 21901 | Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.2. Tározók létesítése és felújítása

8.2.1. Víztározó létesítése

8.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

| 21102 | Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint | 650 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

8.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

| 21103 | Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint | 540 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

8.2.1.3. Tározó műtárgyainak építése

| 21202 | Árapasztó műtárgy gyepes vízelvezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál | 36 000 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21203 | Leürítő műtárgy NA 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 306 000 |  |
| 21204 | Leürítő műtárgy NA 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 198 000 |  |

8.2.1.4. Tározók duzzasztó műtárgyainak építése

| 21205 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10 m3/s vízhozamig | 20 000 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21206 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10,1-30 m3/s vízhozamig | 60 000 000 |  |
| 21207 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 30,01 m3/s vízhozam fölött | 115 000 000 |  |

8.2.2. Víztározó felújítása

| 21108 | Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint | 81 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

8.2.3. Szigetelt tározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

| 21780 | 0-500,0 m3 hasznos tározókapacitással | 10 000 | Ft/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21790 | 500,1-5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással | 9 000 |  |
| 21801 | 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással | 8 500 |  |

8.3. Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, medrek, műtárgyak)

8.3.1. Földmedrű csatornák építése

|  | Normál vezetésű csatorna |
| --- | --- |
| 21240 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 7 200 | Ft/fm |
| 21250 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 13 500 |  |
| 21260 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 18 000 |  |
| 21902 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 27 000 |  |
|  | Magasvezetésű csatorna |
| 21270 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 10 800 | Ft/fm |
| 21280 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 27 000 |  |
| 21903 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 35 000 |  |

8.3.2. Földmedrű csatornák felújítása

| 21290 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 5 040 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21300 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 9 450 |  |
| 21310 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 12 600 |  |
| 21904 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 15 000 |  |

8.3.3. Burkolt csatornák építése

8.3.3.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 21320 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 86 400 | Ft/fm |
| 21330 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 142 830 |  |
| 21905 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 178 010 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 21340 | 1,1-6,0 m2 szelvényterület | 52 200 | Ft/fm |
| 21350 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 73 125 |  |
| 21906 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 119 240 |  |

8.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 21360 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 56 025 | Ft/fm |
| 21370 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 99 495 |  |
| 21907 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 125 000 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 21380 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 31 950 | Ft/fm |
| 21390 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 47 250 |  |
| 21908 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 60 000 |  |

8.3.3.3. Fólia burkolattal

|  | Mély vezetésű |
| --- | --- |
| 21400 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 25 200 | Ft/fm |
| 21410 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 32 850 |  |
| 21909 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 40 000 |  |

8.3.3.4. Előregyártott elemmel

| 21420 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 50 850 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21430 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 64 900 |  |
| 21911 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 175 000 |  |

8.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 21440 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 57 750 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21450 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 101 050 |  |
| 21912 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 128 000 |  |

8.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 21460 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 97 200 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21470 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 170 100 |  |
| 21913 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 200 000 |  |

8.3.4. Meglévő földmedrű csatornák burkolása

8.3.4.1. Előregyártott mederlap burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 21480 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 75 600 | Ft/fm |
| 21490 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 116 010 |  |
| 21914 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 135 600 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 21500 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 50 040 | Ft/fm |
| 21510 | 6,1 -12,0 m2 szelvényterület | 69 075 |  |
| 21520 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 99 225 |  |
| 21915 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 122 600 |  |

8.3.4.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 21530 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 47 835 | Ft/fm |
| 21540 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 72 720 |  |
| 21916 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 101 300 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 21550 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 29 790 | Ft/fm |
| 21560 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 43 200 |  |
| 21570 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 57 600 |  |
| 21917 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 72 900 |  |

8.3.4.3. Fólia burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 21580 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 23 040 | Ft/fm |
| 21590 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 28 800 |  |
| 21918 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 36 000 |  |

8.3.4.4. Előregyártott elemmel

| 21600 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 39 240 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21610 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 50 850 |  |
| 21620 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 119 700 |  |
| 21919 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 140 000 |  |

8.3.5. Burkolt csatornák felújítása

8.3.5.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

| 21630 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 29 430 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21640 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 43 470 |  |
| 21650 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 57 960 |  |

8.3.5.2. Előregyártott mederlap burkolattal

| 21660 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 48 060 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21670 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 67 320 |  |
| 21680 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 96 300 |  |

8.3.5.3. Fólia burkolattal

| 21690 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 23 220 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21700 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 30 240 |  |

8.3.5.4. Előregyártott elemmel

| 21710 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 38 160 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21720 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 50 490 |  |
| 21730 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 115 110 |  |

8.3.5.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 21740 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 43 300 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21750 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 75 800 |  |

8.3.5.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 21760 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 72 900 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21770 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 127 600 |  |

8.3.6. Műtárgyak létesítése és felújítása

8.3.6.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

| 21112 | 1,00 x 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel | 414 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21113 | 2 x 1,25 x 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel | 1 260 000 |  |

8.3.6.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

| 21114 | 1,00 x 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel | 270 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21115 | 2 x 1,25 x 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel | 765 000 |  |

8.3.6.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése

|  | Tiltós műtárgy | Ft/db |
| --- | --- | --- |
| 21116 | 0-0,5 m3/s | 1 152 000 |  |
| 21117 | 0,6-1,0 m3/s | 2 340 000 |  |
| 21118 | 1,1-2,0 m3/s | 3 744 000 |  |
| 21119 | 2,1-3,0 m3/s | 5 670 000 |  |

8.3.6.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása

|  | Tiltós műtárgy | Ft/db |
| --- | --- | --- |
| 21121 | 0-0,5 m3/s | 702 000 |  |
| 21122 | 0,6-1,0 m3/s | 1 404 000 |  |
| 21123 | 1,1-2,0 m3/s | 2 250 000 |  |
| 21124 | 2,1-3,0 m3/s | 3 420 000 |  |

8.3.6.5. Kisműtárgyak létesítése

|  | NÁ 60 cső/előfej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21125 | Cső | 28 800 | Ft/fm |
| 21126 | Elő- és utófej | 62 100 | Ft/db |
|  | NÁ 80 cső/előfej |  |  |
| 21127 | Cső | 49 500 | Ft/fm |
| 21128 | Elő- és utófej | 84 600 | Ft/db |
|  | NÁ 100 cső/előfej |  |  |
| 21129 | Cső | 64 800 | Ft/fm |
| 21131 | Elő- és utófej | 120 600 | Ft/db |
|  | NÁ 120 cső/előfej |  |  |
| 21132 | Cső | 115 200 | Ft/fm |
| 21133 | Elő- és utófej | 144 000 | Ft/db |
|  | NÁ 140 cső/előfej |  |  |
| 21134 | Cső | 123 300 | Ft/fm |
| 21135 | Elő- és utófej | 150 300 | Ft/db |
|  | NÁ 160 cső/előfej |  |  |
| 21136 | Cső | 164 700 | Ft/fm |
| 21137 | Elő- és utófej | 162 000 | Ft/db |
|  | 100 x 100 keretelem/támfal |  |  |
| 21138 | Keretelem | 145 000 | Ft/fm |
| 21139 | Támfal | 200 000 | Ft/db |
|  | 130 x 130 keretelem/támfal |  |  |
| 21141 | Keretelem | 172 000 | Ft/fm |
| 21142 | Támfal | 210 000 | Ft/db |
|  | 150 x 150 keretelem/támfal |  |  |
| 21143 | Keretelem | 195 000 | Ft/fm |
| 21144 | Támfal | 301 000 | Ft/db |
|  | 200 x 200 keretelem/támfal |  |  |
| 21145 | Keretelem | 288 000 | Ft/fm |
| 21146 | Támfal | 365 000 | Ft/db |
|  | 130 x 130 ikerelem/támfal |  |  |
| 21147 | Keretelem | 282 000 | Ft/fm |
| 21148 | Támfal | 255 000 | Ft/db |
|  | 150 x 150 ikerelem/támfal |  |  |
| 21149 | Keretelem | 315 000 | Ft/fm |
| 21151 | Támfal | 326 000 | Ft/db |

8.3.6.6. Átereszek létesítése

| 21208 | NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat | 342 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21209 | NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat | 504 000 |  |
| 21211 | NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat | 702 765 |  |
| 21212 | NÁ 100 x 100 x 100 keretelem + 80 m2 burkolat | 1 525 590 |  |

8.3.7. Átjárók létesítése előregyártott vasbeton elemekből öntözőberendezések üzeméhez, csatornákon

| 21152 | Áthidalt fesztávolság nettó 6 m | 450 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21153 | Áthidalt fesztávolság nettó 8 m | 580 000 |  |
| 21154 | Áthidalt fesztávolság nettó 10 m | 680 000 |  |
| 21155 | Áthidalt fesztávolság nettó 12 m | 750 000 |  |

8.3.8. Meglévő medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mű (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belső földmedrű csatorna (vezérárok) kialakításával

| 21921 | 18,0-40,0 m2 szelvényterülettel | 30 000 | Ft/m |
| --- | --- | --- | --- |

8.4. Tápvezeték jellegű csővezeték létesítése

8.4.1. Azbesztcement csővezeték építése

| 21156 | DN 500 mm | 27 774 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 21157 | DN 700 mm | 44 955 |  |
| 21158 | DN 900 mm | 48 312 |  |

8.4.2. Műanyag csővezeték építése

| 21159 | DN 300 mm | 23 000 | Ft/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 21161 | DN 350 mm | 28 000 | Ft/m |
| 21162 | DN 400 mm | 40 000 | Ft/m |
| 21163 | DN 500 mm | 54 000 | Ft/m |
| 21164 | DN 600 mm | 68 000 | Ft/m |
| 21165 | DN 700 mm | 90 000 | Ft/m |
| 21166 | DN 800 mm | 119 000 | Ft/m |
| 21167 | DN 900 mm | 135 000 | Ft/m |
| 21168 | DN 1000 mm | 160 000 | Ft/m |

8.4.3. Acél, öntöttvas, beton csővezeték építése

| 21213 | DN 300 mm | 30 000 | Ft/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 21214 | DN 400 mm | 52 000 |  |
| 21215 | DN 500 mm | 70 000 |  |
| 21216 | DN 600 mm | 90 000 |  |

8.5. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

8.5.1. Öntözőkút létesítményei, berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

| 21800 | Q = 0-0,5 m3/nap | 86 400 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21810 | Q = 0,6-10,0 m3/nap | 252 000 |  |
| 21820 | Q = 10,1-400,0 m3/nap | 2 160 000 |  |
| 21830 | Q = 400,1-2 000,0 m3/nap | 16 200 000 |  |
| 21840 | Q = 2 000,1 m3/nap felett | 58 500 000 |  |

8.5.2. Szigetelt víztározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

| 21850 | 0-500,0 m3 hasznos tározókapacitással | 10 000 | Ft/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21860 | 500,1-5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással | 9 000 |  |
| 21870 | 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással | 8 500 |  |

8.5.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 21803 | Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.6. Esőszerű öntözés berendezései

8.6.1. Földalatti nyomócsőhálózat építése

| 21010 | 0-50 ha között | 9 000 | Ft/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 21020 | 50,1-150 ha között | 14 000 |  |
| 21804 | 150,1-300 ha között | 17 200 |  |
| 21805 | 300-500 ha között | 19 500 |  |
| 21806 | 500 ha felett | 21 000 |  |

8.6.2. Öntöző berendezések beszerzése (csak építéssel együtt járó beruházásnál)

| 21070 | Gépbeszerzés, föld feletti nyomócsőhálózat, meghajtó motor nélküli szivattyúk (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező gépek) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.6.3. Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák

| 21169 | Lineár, körforgó berendezések építés-szerelési munkái | 5 000 | Ft/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 21807 | Körforgó berendezés üzeméhez erőátviteli földkábel építése (szekunder hálózat) | 2 000 | Ft/m |
| 21171 | Indukciós vezérlő kábel (kábel anyagár nélkül) | 600 | Ft/m |

8.6.4. Öntöző berendezések felújítása (lineár, körforgó berendezésekhez)

| 21201 | Járószerkezet egység | 718 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21172 | Floating egység | 137 000 |  |
| 21173 | Irányvezérlő egység induktív | 1 720 000 |  |
| 21174 | Irányvezérlő egység kábeles | 1 699 000 |  |
| 21175 | Megtápláló javító egység | 657 000 |  |
| 21176 | Szórófej egységcsomag 0-600 m | 2 430 000 |  |
| 21177 | Szórófej egységcsomag 600 m felett | 5 652 000 |  |
| 21178 | Meghajtó, vízellátó egység 0-400 m3/h | 9 508 000 |  |
| 21179 | Meghajtó, vízellátó egység 400-750 m3/h | 10 894 000 |  |
| 21181 | Meghajtó, vízellátó egység 750 m3/h felett | 15 183 000 |  |
| 21182 | Diesel motor - generátor egység 0-15 kW | 3 464 000 |  |
| 21183 | Diesel motor - generátor egység 15 kW felett | 4 196 000 |  |
| 21184 | Generátor egység 0-15 kW | 1 386 000 |  |
| 21185 | Generátor egység 15 kW felett | 2 177 000 |  |
| 21186 | Kábel egység | 271 000 |  |

8.6.5. Szivattyútelep létesítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

8.6.5.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 21080 | 0-0,5 m3/s | 19 800 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21090 | 0,6-1,0 m3/s | 25 200 000 |  |
| 21100 | 1,1-2,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 21110 | 2,1-3,0 m3/s | 61 200 000 |  |

8.6.5.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 21120 | 0-0,5 m3/s | 32 400 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21130 | 0,6-1,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 21140 | 1,1-2,0 m3/s | 54 000 000 |  |
| 21150 | 2,1-3,0 m3/s | 64 800 000 |  |

8.6.5.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 21808 | Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.6.6. Szivattyútelep felújítás, kapacitás bővítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

8.6.6.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 21160 | 0-0,5 m3/s | 11 880 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21170 | 0,6-1,0 m3/s | 15 120 000 |  |
| 21180 | 1,1-2,0 m3/s | 28 080 000 |  |
| 21190 | 2,1-3,0 m3/s | 36 720 000 |  |

8.6.6.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 21200 | 0-0,5 m3/s | 20 700 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 21210 | 0,6-1,0 m3/s | 30 780 000 |  |
| 21220 | 1,1-2,0 m3/s | 32 400 000 |  |
| 21230 | 2,1-3,0 m3/s | 38 880 000 |  |

8.6.6.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 21809 | Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

8.7. Mikroöntözés építés, építés-szerelés

8.7.1. Földalatti nyomócsőhálózat építése

| 21187 | 0-50 ha között | 9 000 | Ft/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 21188 | 50,1-150 ha között | 14 000 |  |
| 21189 | 150,1 ha felett | 17 200 |  |

8.7.2. Felszíni egységek, berendezések

| 21191 | Csepegtető egység | 85 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21192 | Mini esőztető egység | 105 |  |
| 21193 | Kertészeti esőztető rendszer | 90 |  |

8.8. Öntözés telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

| 21194 | Szivattyútelepi vezérlőegység | 4 000 000 | Ft/szivattyú- telep |
| --- | --- | --- | --- |
| 21195 | Központi irányítóegység | 4 000 000 | Ft/központ |
| 21196 | Automata meteorológiai állomás | 580 000 | Ft/darab |

8.9. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

| 21197 | 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval | 3 120 | Ft/üó |
| --- | --- | --- | --- |
| 21198 | 501-1000 l/perc teljesítményű szivattyúval | 4 600 |  |
| 21 199 | 1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval | 12 500 |  |

8.10. Szennyvíz öntözés létesítményei, berendezései (nem tartalmazza a szennyvíz kezelésének létesítményeit, berendezéseit).

Megegyezik a tisztavizes öntözés létesítményeinek elszámolhatóságával.

II) 2.2. célterület

9. Öntözőrendszerek fejlesztésére irányuló közösségi beruházások

9.1. Vízkivételi művek, átemelők létesítése, kapacitás bővítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder, villamos energiaellátás, vezérlés)

9.1.1. Vízkivételi, átemelők művek létesítése

| 22125 | Q = 0-0,5 m3/s | 23 634 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22126 | Q = 0,6-1,0 m3/s | 39 492 000 |  |
| 22127 | Q = 1,1-2,0 m3/s | 50 904 000 |  |
| 22128 | Q = 2,1-3,0 m3/s | 65 106 000 |  |

9.1.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitáson túli mértékű kapacitásnövelés.

| 22129 | Q = 0-0,5 m3/s | 18 837 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22131 | Q = 0,6-1,0 m3/s | 31 419 000 |  |
| 22132 | Q = 1,1-2,0 m3/s | 39 645 000 |  |
| 22133 | Q = 2,1-3,0 m3/s | 51 642 000 |  |

9.1.3. Vízkivételi művek, átemelő felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyen meghatározott vízszállítási kapacitással

| 22146 | 0-0,50 m3/s szivattyúkapacitással | 20 700 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22147 | 0,51-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 30 780 000 |  |
| 22148 | 1,01-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 32 400 000 |  |
| 22149 | 2,01-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 38 880 000 |  |

9.1.4. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 22151 | Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9.2. Tározók létesítése és felújítása

9.2.1. Tározó létesítése

9.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

| 22170 | Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint | 650 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

| 22180 | Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint | 540 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.1.3. Tározó műtárgyainak építése

| 22198 | Árapasztó műtárgy gyepes vízelvezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál | 36 000 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22199 | Leürítő műtárgy NA 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 306 000 |  |
| 22201 | Leürítő műtárgy NA 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 198 000 |  |

9.2.1.4. Tározók duzzasztó műtárgyainak építése

| 22202 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10 m3/s vízhozamig | 20 000 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22203 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10,1-30 m3/s vízhozamig | 60 000 000 |  |
| 22204 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 30,01 m3/s vízhozam fölött | 115 000 000 |  |

9.2.2. Tározó felújítása

| 22230 | Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint | 81 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

9.2.3. Szigetelt tározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

| 22137 | 0-500,0 m3 hasznos tározókapacitással | 10 000 | Ft/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22138 | 500,1-5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással | 9 000 |  |
| 22139 | 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással | 8 500 |  |

9.3. Öntözővíz szállításának művei

9.3.1. Földmedrű csatornák építése

|  | Normál vezetésű csatorna |
| --- | --- |
| 22260 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 7 200 | Ft/fm |
| 22270 | 6,01-12,0 m2 szelvényterület | 13 500 |  |
| 22280 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 18 000 |  |
| 22152 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 27 000 |  |
|  | Magasvezetésű csatorna |
| 22290 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 10 800 | Ft/fm |
| 22300 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 27 000 |  |
| 22134 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 35 000 |  |

9.3.2. Földmedrű csatornák kapacitás bővítése

| 22310 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 6 030 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22320 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 11 340 |  |
| 22330 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 15 120 |  |
| 22135 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 35 000 |  |

9.3.3. Burkolt csatornák építése

9.3.3.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 22340 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 86 400 | Ft/fm |
| 22350 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 142 830 |  |
| 22153 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 178 010 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 22360 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 62 200 | Ft/fm |
| 22370 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 93 1255 |  |
| 22136 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 125 600 |  |

9.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

|  | Magas vezetésű |
| --- | --- |
| 22380 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 56 025 | Ft/fm |
| 22390 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 99 495 |  |
| 22154 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 125 000 |  |
|  | Mély vezetésű |
| 22400 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 31 950 | Ft/fm |
| 22410 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 47 250 |  |

9.3.3.3. Fólia burkolattal

|  | Mély és magas vezetésű |
| --- | --- |
| 22420 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 25 200 | Ft/fm |
| 22430 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 32 850 |  |
| 22155 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 60 000 |  |

9.3.3.4. Előregyártott elemmel

| 22440 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 41 400 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22450 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 54 900 |  |
| 22156 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 175 000 |  |

9.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 22460 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 57 750 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22470 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 101 050 |  |
| 22157 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 128 000 |  |

9.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 22480 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 97 200 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22490 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 170 100 |  |
| 22158 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 200 000 |  |

9.3.4. Földmedrű csatornák felújítása

| 22500 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 5 040 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22510 | 6,1-12,0 szelvényterület | 9 450 |  |
| 22520 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 12 600 |  |
| 22159 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 15 000 |  |

9.3.5. Burkolt csatornák kapacitás bővítése

9.3.5.1. Helyszíni beton burkolattal

| 22530 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 36 743 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22540 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 54 338 |  |
| 22550 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 72 450 |  |
| 22161 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 90 000 |  |

9.3.5.2. Előregyártott burkolólappal

| 22560 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 60 030 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22570 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 84 105 |  |
| 22580 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 120 330 |  |
| 22162 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 144 000 |  |

9.3.5.3. Fólia burkolattal

| 22590 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 28 980 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22600 | 6,01-12,0 m2 szelvényterület | 37 800 |  |
| 22163 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 45 000 |  |

9.3.5.4. Előregyártott elemmel

| 22610 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 47 610 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22620 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 63 135 |  |
| 22630 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 143 865 |  |
| 22164 | 18,1 m2 szelvényterülettől | 165 000 |  |

9.3.5.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 22640 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 46 200 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22650 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 80 900 |  |
| 22165 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 100 000 |  |

9.3.5.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 22660 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 77 800 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22670 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 136 100 |  |
| 22166 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 150 000 |  |

9.3.6. Burkolt csatornák felújítása

9.3.6.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

| 22680 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 29 430 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22690 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 43 470 |  |
| 22700 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 57 960 |  |

9.3.6.2. Előregyártott mederlap burkolattal

| 22710 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 48 060 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22720 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 67 320 |  |
| 22730 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 96 300 |  |

9.3.6.3. Fólia burkolattal

| 22740 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 23 220 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22750 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 30 240 |  |
| 22167 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 36 000 |  |

9.3.6.4. Előregyártott elemmel

| 22760 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 38 160 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22770 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 50 490 |  |
| 22780 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 115 110 |  |

9.3.6.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

| 22790 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 43 300 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22800 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 75 800 |  |
| 22168 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 90 000 |  |

9.3.6.6. Betonba rakott terméskő burkolat

| 22810 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 72 900 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22820 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 127 600 |  |
| 22169 | 12,1 m2 szelvényterülettől | 140 000 |  |

9.3.7. Meglévő medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mű (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belső földmedrű csatorna (vezérárok) kialakításával

| 22141 | 18,01-40,0 m2 szelvényterülettel | 30 000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

9.3.8. Csővezeték létesítése

9.3.8.1. Azbesztcement csővezeték építése

| 22830 | DN 500 mm | 27 774 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22840 | DN 700 mm | 44 955 |  |
| 22850 | DN 900 mm | 48 312 |  |

9.3.8.2. Műanyag csővezeték építése

| 22860 | DN 100 mm | 8 500 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 22870 | DN 150 mm | 12 000 |  |
| 22880 | DN 200 mm | 14 000 |  |
| 22890 | DN 250 mm | 18 000 |  |
| 22900 | DN 300 mm | 23 000 |  |
| 22171 | DN 350 mm | 28 000 |  |
| 22910 | DN 400 mm | 40 000 |  |
| 22920 | DN 500 mm | 54 000 |  |
| 22930 | DN 600 mm | 68 000 |  |
| 22940 | DN 700 mm | 83 000 |  |
| 22950 | DN 800 mm | 100 000 |  |
| 22960 | DN 900 mm | 120 000 |  |
| 22970 | DN 1000 mm | 140 000 |  |

9.3.9.3. Acél, öntöttvas, beton csővezeték építése

| 22205 | DN 300 mm | 30 000 | Ft/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 22206 | DN 400 mm | 52 000 |  |
| 22207 | DN 500 mm | 70 000 |  |
| 22208 | DN 600 mm | 90 000 |  |

9.4. Öntözés műtárgyainak létesítése és felújítása

9.4.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

| 22980 | 1,00 x 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel | 414 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22990 | 2 x 1,25 x 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel | 1 260 000 |  |

9.4.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

| 22101 | 1,00 x 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel | 270 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22102 | 2 x 1,25 x 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel | 765 000 |  |

9.4.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése (tiltós műtárgy)

|  | Tiltós műtárgy | Ft/db |
| --- | --- | --- |
| 22103 | 0-0,5 m3/s | 1 152 000 |  |
| 22104 | 0,6-1,0 m3/s | 2 340 000 |  |
| 22105 | 1,1-2,0 m3/s | 3 744 000 |  |
| 22106 | 2,1-3,0 m3/s | 5 670 000 |  |

9.4.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása (tiltós műtárgy)

|  | Tiltós műtárgy | Ft/db |
| --- | --- | --- |
| 22107 | 0-0,5 m3/s | 702 000 |  |
| 22108 | 0,6-1,0 m3/s | 1 404 000 |  |
| 22109 | 1,1-2,0 m3/s | 2 250 000 |  |
| 22111 | 2,1-3,0 m3/s | 3 420 000 |  |

9.4.5. Kisműtárgyak létesítése

|  | NÁ 60 cső/előfej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22172 | Cső | 28 800 | Ft/fm |
| 22173 | Elő- és utófej | 62 100 | Ft/db |
|  | NÁ 80 cső/előfej |  |  |
| 22174 | Cső | 49 500 | Ft/fm |
| 22175 | Elő- és utófej | 84 600 | Ft/db |
|  | NÁ 100 cső/előfej |  |  |
| 22176 | Cső | 64 800 | Ft/fm |
| 22177 | Elő- és utófej | 120 600 | Ft/db |
|  | NÁ 120 cső/előfej |  |  |
| 22178 | Cső | 115 200 | Ft/fm |
| 22179 | Elő- és utófej | 144 000 | Ft/db |
|  | NÁ 140 cső/előfej |  |  |
| 22181 | Cső | 123 300 | Ft/fm |
| 22182 | Elő- és utófej | 150 300 | Ft/db |
|  | NÁ 160 cső/előfej |  |  |
| 22183 | Cső | 164 700 | Ft/fm |
| 22184 | Elő- és utófej | 162 000 | Ft/db |
|  | 100 x 100 keretelem/támfal |  |  |
| 22185 | Keretelem | 145 000 | Ft/fm |
| 22186 | Támfal | 200 000 | Ft/db |
|  | 130 x 130 keretelem/támfal |  |  |
| 22187 | Keretelem | 172 000 | Ft/fm |
| 22188 | Támfal | 210 000 | Ft/db |
|  | 150 x 150 keretelem/támfal |  |  |
| 22189 | Keretelem | 195 000 | Ft/fm |
| 22191 | Támfal | 301 000 | Ft/db |
|  | 200 x 200 keretelem/támfal |  |  |
| 22192 | Keretelem | 288 000 | Ft/fm |
| 22193 | Támfal | 365 000 | Ft/db |
|  | 130 x 130 ikerelem/támfal |  |  |
| 22194 | Keretelem | 282 000 | Ft/fm |
| 22195 | Támfal | 255 000 | Ft/db |
|  | 150 x 150 ikerelem/támfal |  |  |
| 22196 | Keretelem | 315 000 | Ft/fm |
| 22197 | Támfal | 326 000 | Ft/db |

9.4.6. Átereszek létesítése

| 22209 | NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat | 342 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22211 | NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat | 504 000 | Ft/db |
| 22212 | NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat | 702 765 | Ft/db |
| 22213 | NÁ 100 x 100 x 100 keretelem + 80 m2 burkolat | 1 525 590 | Ft/db |

9.5. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

| 22112 | 0-500 l/perc teljesítményű szivattyúval | 3 120 | Ft/üó |
| --- | --- | --- | --- |
| 22113 | 501-1000 l/perc teljesítményű szivattyúval | 4 600 | Ft/üó |
| 22114 | 1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval | 12 500 | Ft/üó |

9.6. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

9.6.1. Öntözőkút létesítményei berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

| 22116 | Q = 0-0,5 m3/nap | 86 400 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22117 | Q = 0,51-10,0 m3/nap | 252 000 |  |
| 22118 | Q = 10,1-400,0 m3/nap | 2 160 000 |  |
| 22119 | Q = 400,1-2 000,0 m3/nap | 16 200 000 |  |
| 22121 | Q = 2 000,1 m3/nap felett | 58 500 000 |  |

9.6.2. Szigetelt víztározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a

| 22122 | 0-500,0 m3 hasznos tározókapacitással | 10 000 | Ft/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22123 | 500,1-5 000,0 m3 hasznos tározókapacitással | 9 000 |  |
| 22124 | 5 000,1 m3 feletti hasznos tározókapacitással | 8 500 |  |

9.6.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 22142 | Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9.7. Vízellátás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

| 22143 | Szivattyútelepi vezérlőegység | 4 000 000 | Ft/szivattyú- telep |
| --- | --- | --- | --- |
| 22144 | Központi irányítóegység | 4 000 000 | Ft/központ |
| 22145 | Automata meteorológiai állomás | 580 000 | Ft/darab |

9.8. Szivattyútelep létesítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

9.8.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 22214 | 0-0,5 m3/s | 19 800 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22215 | 0,6-1,0 m3/s | 25 200 000 |  |
| 22216 | 1,1-2,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 22217 | 2,1-3,0 m3/s | 61 200 000 |  |

9.8.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 22218 | 0-0,5 m3/s | 32 400 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22219 | 0,6-1,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 22221 | 1,1-2,0 m3/s | 54 000 000 |  |
| 22222 | 2,1-3,0 m3/s | 64 800 000 |  |

9.8.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 22223 | Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

9.9. Szivattyútelep felújítás kapacitásbővítés (építés, gépészet, szekunder villamos energia ellátás, vezérlés)

9.9.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 22224 | 0-0,5 m3/s | 11 880 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22225 | 0,6-1,0 m3/s | 15 120 000 |  |
| 22226 | 1,1-2,0 m3/s | 28 080 000 |  |
| 22227 | 2,1-3,0 m3/s | 36 720 000 |  |

9.9.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 22228 | 0-0,5 m3/s | 20 700 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 22229 | 0,6-1,0 m3/s | 30 780 000 |  |
| 22231 | 1,1-2,0 m3/s | 32 400 000 |  |
| 22232 | 2,1-3,0 m3/s | 38 880 000 |  |

9.9.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

| 22233 | Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

C) 3. célterület: Melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 3.1. célterület

10. Vízháztartást szabályozó üzemi létesítmények (táblán belüli vízrendezési létesítmények és beavatkozások)

10.1. Kisvízfolyások, csatornák, árkok (vonalas létesítmények)

10.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítés

|  | Normál vezetésű csatorna |
| --- | --- |
| 31010 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 7 200 | Ft/fm |
| 31020 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 13 500 |  |
| 31030 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 18 000 |  |
|  | Magasvezetésű csatorna |
| 31040 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 10 800 | Ft/fm |
| 31050 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 27 000 |  |

10.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybővítése

| 31060 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 6 030 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 31070 | 6,1-12,0 m2 szelvényterület | 11 340 |  |
| 31080 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 15 120 |  |

10.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

| 31090 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 5 040 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 31100 | 6,1-12,0 szelvényterület | 9 450 |  |
| 31110 | 12,1-18,0 m2 szelvényterület | 12 600 |  |

10.1.4. Burkolat készítés helyszíni betonozás

| 31120 | Betonból 15 cm vastagságban | 7 400 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |

10.2. Tározók

10.2.1. Tározóépítés földmunkái, műtárgyépítési munkái, elő- és utómunkái

10.2.1.1. Síkvidéki tározó

| 31130 | Alapterülettől függetlenül | 650 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |

10.2.1.2. Dombvidéki tározó

| 31140 | 0-100 000 m3 tározókapacitás | 540 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31150 | 100 001-200 000 m3 tározókapacitás | 270 |  |
| 31160 | 200 001-300 000 m3 tározókapacitás | 135 |  |
| 31170 | 300 001-500 000 m3 tározókapacitás | 117 |  |
| 31180 | 500 001 m3 fölötti tározókapacitás | 100 |  |

10.2.1.3. Tározó műtárgyainak építése

| 31190 | Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál | 36 000 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 31200 | Leürítő műtárgy NA 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 306 000 |  |
| 31210 | Leürítő műtárgy NA 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal (záportározó) | 198 000 |  |

10.2.1.4. Tározók duzzasztó műtárgyainak építése

| 31910 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10 m3/s vízhozamig | 20 000 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31920 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10,1-30 m3/s vízhozamig | 60 000 000 |  |
| 31930 | Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 30,01 m3/s vízhozam fölött | 115 000 000 |  |

10.2.2. Tározó felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

| 31220 | 0-100 000 m3 tározókapacitás között | 81 | Ft/ tározott m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31230 | 100 001-500 000 m3 tározókapacitás között | 72 |  |
| 31240 | 500 001 m3 fölötti tározókapacitás | 63 |  |

10.2.3. Időszakos belvíztározó létrehozása

| 31250 | Legelő övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm + műtárgy | 81 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |

10.3. Vízrendezés létesítményei és beavatkozásai

10.3.1. Felszíni vízrendezés

| 31260 | 0-50 ha között | 324 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 31270 | 51-200 ha között | 216 000 |  |
| 31280 | 200 ha felett | 180 000 |  |

10.3.2. Felszín alatti vízrendezés

| 31290 | 0-50 ha között | 225 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 31300 | 51-200 ha között | 162 000 |  |
| 31310 | 200 ha felett | 126 000 |  |

10.3.3. Talajcsőhálózat létrehozása

| 31320 | Talajcső hálózat kialakítása gyűjtőkkel | 239 500 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |

10.3.4. Kombinált vízrendezés

| 31330 | 0-50 ha között | 198 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 31340 | 51-200 ha között | 144 000 |  |
| 31350 | 200 ha felett | 108 000 |  |

10.4. Kisműtárgyak építése

10.4.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

| 31360 | NÁ 40 cm | 369 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31370 | NÁ 60 cm | 576 000 |  |
| 31380 | NÁ 80 cm | 819 000 |  |
| 31390 | 100 x 100 x 100 keretelem | 1 224 000 |  |

10.4.2. Vízkormányzó létesítmények építése

| 31410 | NÁ 40 cm | 369 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31420 | NÁ 60 cm | 576 000 |  |
| 31430 | NÁ 80 cm | 819 000 |  |
| 31440 | 100 x 100 x 100 keretelem | 1 224 000 |  |

10.4.3. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése

| 31450 | Fenéklépcső kétoldali burkolattal, vízládával | 34 200 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31460 | Surrantó energiatörő küszöbbel, lezárófogakkal | 23 400 |  |

10.5. Szivattyútelepek építése, kapacitásbővítése, felújítása

10.5.1. Szivattyútelep építése

10.5.1.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 31470 | 0-0,5 m3/s | 19 800 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31480 | 0,6-1,0 m3/s | 25 200 000 |  |
| 31490 | 1,1-2,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 31500 | 2,1-3,0 m3/s | 61 200 000 |  |

10.5.1.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 31510 | 0-0,5 m3/s | 32 400 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31520 | 0,6-1,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 31530 | 1,1-2,0 m3/s | 54 000 000 |  |
| 31540 | 2,1-3,0 m3/s | 64 800 000 |  |

10.5.2. Szivattyútelepek kapacitásbővítése

| 31101 | Q = 0-0,5 m3/s szivattyúkapacitással | 18 837 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31102 | Q = 0,6-1,0 m3/s szivattyúkapacitással | 31 419 000 |  |
| 31103 | Q = 1,1-2,0 m3/s szivattyúkapacitással | 39 645 000 |  |
| 31104 | Q = 2,1-3,0 m3/s szivattyúkapacitással | 51 642 000 |  |

10.5.3. Szivattyútelep felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

10.5.3.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 31610 | 0-0,5 m3/s | 11 880 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31620 | 0,6-1,0 m3/s | 15 120 000 |  |
| 31630 | 1,1-2,0 m3/s | 28 080 000 |  |
| 31640 | 2,1-3,0 m3/s | 36 720 000 |  |

10.5.3.2. Elektromos üzemű szivattyúval

| 31650 | 0-0,5 m3/s | 20 700 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 31660 | 0,6-1,0 m3/s | 30 780 000 |  |
| 31670 | 1,1-2,0 m3/s | 32 400 000 |  |
| 31680 | 2,1-3,0 m3/s | 38 880 000 |  |

10.6. Mezőgazdasági területrendezés építményei

10.6.1. Mezőgazdasági célú területrendezés

| 31690 | 0-50 ha között | 270 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 31700 | 51-200 ha között | 225 000 |  |
| 31710 | 200 ha felett | 180 000 |  |

10.6.2. Mezőgazdasági célú tereprendezés

| 31720 | 0-50 ha között | 540 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 31730 | 51-200 ha között | 450 000 |  |
| 31740 | 200 ha felett | 260 000 |  |
| 31750 | Öntözőtábla finomfelület rendezése, előkészítő munkák nélkül | 45 000 |  |

10.6.3. Vízmosáskötések kialakítása

| 31760 | Hordalékfogó cölöpgát rőzsefonattal | 15 300 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31770 | Trapézszelvényű fenéklépcső | 81 000 |  |
| 31780 | Acélhálós kőszerkezet (Gabion) | 22 500 | Ft/m3 |

10.6.4. Táblák közötti földúthálózat kialakítása

| 31790 | Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal | 300 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31800 | Kőszórással | 500 |  |
| 31810 | Táblabejáró NÁ 40 cm csővel, 12 fm hossz | 342 000 | Ft/db |

10.6.5. Területrendezést előkészítő irtási munkák

10.6.5.1. Cserjeirtás

| 31820 | Gépi | 72 | Ft/ m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31830 | Kézi | 151 |  |

10.6.5.2. Nádirtás

| 31840 | Gépi | 21 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31850 | Kézi | 41 |  |

10.6.5.3. Gaztalanítás

| 31860 | Gépi | 11 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31870 | Kézi | 21 |  |

10.6.6. Erózióvédelem létesítményei

10.6.6.1. Sáncolás

| 31880 | Keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0-16,0 m alapszélesség) | 950 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |
| 31890 | Széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0-20,0 m alapszélesség) | 720 |  |

II) 3.2. célterület

11. Közösségi meliorációs támogatások

11.1. Meliorációs földúthálózat

| 32010 | Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal | 300 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32020 | Kőszórással | 500 |  |
| 32030 | Táblabejáró NÁ 40 cm csővel, 12 fm hossz | 342 000 | Ft/db |

11.2. Út menti árkok és műtárgyaik

| 32040 | 1,0-6,0 m2 szelvényterület | 7 200 | Ft/fm |
| --- | --- | --- | --- |

11.3. Talajcsövezés és létesítményei

| 32050 | Területnagyságtól függetlenül | 239 500 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |

11.4. Esésnövelő és átemelő szivattyútelepek létesítése és korszerűsítése

11.4.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 32060 | 0-0,5 m3/s | 19 800 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 32070 | 0,6-1,0 m3/s | 25 200 000 |  |
| 32080 | 1,1-2,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 32090 | 2,1-3,0 m3/s | 61 200 000 |  |

11.4.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

| 32100 | 0-0,5 m3/s | 32 400 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 32110 | 0,6-1,0 m3/s | 46 800 000 |  |
| 32120 | 1,1-2,0 m3/s | 54 000 000 |  |
| 32130 | 2,1-3,0 m3/s | 64 800 000 |  |

11.5. Szivattyútelep kapacitásbővítése

11.5.1. Diesel üzemű szivattyúval

| 32140 | 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra | 10 800 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 32150 | 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra | 36 000 000 |  |
| 32160 | 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra | 46 000 000 |  |

11.5.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bővítését)

| 32170 | 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra | 7 650 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 32180 | 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra | 11 250 000 |  |
| 32190 | 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra | 26 100 000 |  |

11.6. Műtárgyak létesítése és felújítása

11.6.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

| 32200 | NÁ 40 cm | 369 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 32210 | NÁ 60 cm | 576 000 |  |
| 32220 | NÁ 80 cm | 819 000 |  |
| 32230 | 100 x 100 x 100 keretelem | 1 224 000 |  |

11.6.2. Vízkormányzó létesítmények építése

| 32240 | NÁ 40 cm | 369 000 | Ft/db |
| --- | --- | --- | --- |
| 32250 | NÁ 60 cm | 576 000 |  |
| 32260 | NÁ 80 cm | 819 000 |  |
| 32270 | 100 x 100 x 100 keretelem | 1 224 000 |  |

11.6.3. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése

| 32280 | Fenéklépcső kétoldali burkolattal, vízládával | 34 200 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32290 | Surrantó energiatörő küszöbbel, lezárófogakkal | 23 400 |  |

11.7. Vízmosáskötés kialakítása

| 32300 | Hordalékfogó cölöpgát rőzsefonattal | 15 300 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32310 | Trapézszelvényű fenéklépcső | 81 000 |  |
| 32320 | Acélhálós kőszerkezet (Gabion) | 22 500 | Ft/m3 |

11.8. Felesleges utak, árkok megszüntetése

| 32330 | Felesleges út megszüntetése | 180 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32340 | Felesleges árok megszüntetése | 360 | Ft/m3 |

11.9. Teraszolás

11.9.1. Rézsűs teraszkiképzés

| 32350 | Megmozgatandó föld | 500 | Ft/m3 |
| --- | --- | --- | --- |

11.9.2. Támfallal kombinált terasz

|  | Helyszíni beton | Ft/fm |
| --- | --- | --- |
| 32360 | 0,0-1,5 m magasság között | 63 000 |  |
| 32370 | 1,6-3,0 m magasság között | 108 000 |  |
|  | Terméskő |  |
| 32380 | 0,0-1,5 m magasság között | 90 000 |  |
| 32390 | 1,6-3,0 m magasság között | 162 000 |  |
|  | Előregyártott |  |
| 32400 | 0,0-1,5 m magasság között | 22 500 |  |
| 32410 | 1,6-3,0 m magasság között | 81 000 |  |

11.9.3. Vízlevezető vápák

| 32420 | Vápás beton vízelvezető (3 m széles) kiemelt szegéllyel | 12 600 | Ft/m2 |
| --- | --- | --- | --- |

11.10. Mezővédő erdősávok

| 32430 | Talaj előkészítés (talajlazítás, szántás, előmunkák) | 126 000 | Ft/ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 32440 | Csemetetelepítés cserjeszegéllyel (11 000 db/ha) | 648 000 |  |

11.11. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem csak beruházáshoz kapcsolódóan)

| 32450 | Szivattyútelepi vezérlőegység | 2 800 000 | Ft/szivattyú-telep |
| --- | --- | --- | --- |
| 32460 | Központi irányítóegység | 2 800 000 | Ft/központ |
| 32470 | Automata meteorológiai állomás | 580 000 | Ft/darab |

2. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

A területi vízgazdálkodás főművekkel összehangolt fejlesztésre kijelölt területei

| 1. Berettyó-Sebes Körös közti tájegység. Alsó-Nyírvíz tájegység. Fürjéri öblözet | Hajdú Bihar megye |
| --- | --- |
| 2. Algyői belvízrendszer | Bács-Kiskun és Csongrád megye |
| 3. Kraszna balparti belvízrendszer | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 4. Királyéri öblözet | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hajdú-Bihar megye |
| 5. Réhelyi, Szeghalmi, Gyomai belvízrendszer | Békés megye-Hajdú Bihar megye |
| 6. Túr-belvíz főcsatorna és Tapolnok-Kömörő térsége | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 7. Doba-milléri öblözetek | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 8. Hármas-Körös jobbparti tájegység | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 9. Kígyós Főgyűjtő csatorna öblözete | Bács-Kiskun megye |
| 10. Felsőszabolcsi belvízrendszer | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 11. Tisza-Maroszugi, Sámsoni belvízrendszer | Csongrád megye-Békés megye |
| 12. Hortobágy-Berettyó jobb parti belvízrendszer | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 13. Dél-Pest megyei tájegység | Pest megye |
| 14. Dél-Dunavölgyi tájegység | Bács-Kiskun megye |
| 15. Dél-Borsodi tájegység | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 16. Mezőberényi és Dögös-Kákafoki belvízrendszerek | Békés megye |
| 17. Sárréti tájegység és Kösely öblözet | Hajdú-Bihar megye-Békés megye |
| 18. Alsó Szigetköz | Győr-Moson-Sopron megye |
| 19. Kelet Baranyai Tájegység | Baranya megye |
| 20. Nyíri belvízrendszer | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 21. Cece-Ősi belvízrendszer | Fejér megye |
| 22. Rinya térség | Somogy megye |
| 23. Gyála, Maros balparti belvízrendszer, Percsorai öblözet | Csongrád megye |
| 24. Tisza-Kunság térsége | Bács-Kiskun megye |
| 25. Taktaköz | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 26. Bodrogköz | Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 27. Dél-Heves síkvidék öblözetei | Heves megye |
| 28. Beregi belvízrendszer | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| 29. Kurcza térség (Szentes) | Csongrád megye |
| 30. Vidre-éri belvízrendszer (Csongrád) | Csongrád megye |
| 31. Dél-Tolna öblözet | Tolna megye |

3. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Értékelés

A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

| Értékelési szempont megnevezése | Értékelés módja (Ellenőrzés módja) | Értékeléshez rendelhető maximális pontszám |
| --- | --- | --- |
| Szakmai szempontok |
| Vonalas létesítmények* |
| Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának elősegítése | Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása | 5 |
| Mezőgazdasági termelés biztonságának emelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai állapotának megőrzése | Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet igazolása | 2 |
| Kapcsolódás vízvisszatartó, víztározó létesítményekhez | Terv alapján | 3 |
| A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi |  | 10 |
| Tározók* |
| Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának elősegítése | Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása | 5 |
| Többcélú hasznosítás | Terv alapján | 2 |
| Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár (záportározó) elhárító hatás. A felszín alatti vízkészletet igénybe nem vevő fejlesztés. | Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazolása | 3 |
| A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi |  | 10 |
| Összesen: |  | max. 20 |
| Horizontális szempontok |
| A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő) |  | 3 |
| A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására | Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma |  |
|  | 0-25 000 000 Ft/új munkahely | 11 |
|  | 25 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely | 10 |
|  | 50 000 001-75 000 000 Ft/új munkahely | 9 |
|  | 75 000 001-100 000 000 Ft/új munkahely | 8 |
|  | 100 000 001-125 000 000 Ft/új munkahely | 7 |
|  | 125 000 001-150 000 000 Ft/új munkahely | 6 |
|  | 150 000 001-175 000 000 Ft/új munkahely | 4 |
|  | 175 000 001 Ft/új munkahely felett | 2 |
| Az ügyfél részt vesz az agrár- környezetgazdálkodási programban (a 2009. évi kérelembenyújtási időszakban támogatási kérelmet nyújtott be.) |  | 2 |
| A megvalósítás helye |  |  |
|  | hátrányos helyzetű térségben van | 6 |
| Pénzügyi terv önkormányzat esetén | Bázis évre vonatkozóan |  |
|  | Felhalmozási kiadások | 3 |
|  | Saját bevételek aránya | 3 |
|  | Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat) | 3 |
|  | Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan |  |
|  | Felhalmozási kiadások | 2 |
|  | Saját bevételek aránya | 2 |
|  | Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat) | 2 |
| Üzemeltetési vizsgálat | Az önkormányzat területén a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a bázis évhez képest a beruházást követő első gazdasági évre hány százalékkal csökken. 10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. | 5 |
| Összesen: |  | 20 |
| Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat esetén |  |  |
| Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata | Saját tőke változása | 3 |
|  | Befektetett eszközök változása | 2 |
| Az ügyfél értékelése | Likviditás | 2 |
|  | Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket) | 2 |
|  | A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájárulások aránya | 3 |
| Terv adatok értékelés | Likviditás | 2 |
|  | Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket) | 1 |
| Üzemeltetési vizsgálat | A beruházással érintett mű vízgyűjtő területén a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a bázis évhez képest a beruházást követő első gazdasági évre hány százalékkal csökken. 10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. | 5 |
| Összesen: |  | 20 |
| Ha az ügyfél nem természetes személy |  |  |
| Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata |  | 3 |
| Nők foglalkoztatása |  |  |
|  | A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő | 3 |
|  | A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nő | 2 |
|  | A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő | 1 |
| Csökkent munkaképességű foglalkoztatása |  | 2 |
| Összesen: |  | 70 |
| Működtetési terv |
| 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén kötelező benyújtani |
| Működtetési terv | Fejlesztés összefoglaló | 2 |
|  | Helyzetelemzés | 5 |
|  | Fejlesztés bemutatása | 10 |
|  | Fejlesztés várható hatásai | 4 |
|  | Pénzügyi fenntarthatóság | 3 |
|  | Kockázatelemzés | 6 |
| Összesen: |  | max. 30 |
| Mindösszesen: |  | max. 100 |
|  | Kommunikációs terv | (+)5 |
|  | Társadalmi felelősségvállalás | (+)5 |

Öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

| Értékelési szempont megnevezése | Értékelés módja (Ellenőrzés módja) | Értékeléshez rendelhető maximális pontszám |
| --- | --- | --- |
| Szakmai szempontok |
| Öntözés üzemi létesítményei |
| Alacsony nyomású - a szórófejnél kisebb mint 4 bar nyomású -, kis és közepes intenzitású, esőztető, valamint mikroöntöző berendezések alkalmazása. | Műszaki paraméterek alapján | Igen: 10 Nem: 0 |
| A fejlesztés kizárólag felszíni vízkészletre támaszkodik. | Vízjogi engedély alapján | 5 |
| A beruházás közösségi öntözővízszolgáltató műből nyeri az öntözővizet | Vízjogi engedély alapján | 5 |
| Öntözés közösségi létesítményei |
| Meglévő öntöző-vízszolgáltató mű kihasználtságának fokozása | Vízjogi engedély alapján | 5 |
| Új öntözővízszolgáltató mű | Terv alapján | 5 |
| A kiszolgálni tervezett öntözésre berendezett terület nagysága | Terv alapján | Nagyobb, vagy egyenlő mint 50 ha: 10 Kisebb mint 50 ha: 0 |
| Összesen: |  | max. 20 |
| Horizontális szempontok |
| A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő) |  | 3 |
| A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására | Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma |  |
|  | 0-25 000 000 Ft/új munkahely | 11 |
|  | 25 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely | 10 |
|  | 50 000 001-75 000 000 Ft/új munkahely | 9 |
|  | 75 000 001-100 000 000 Ft/új munkahely | 8 |
|  | 100 000 001-125 000 000 Ft/új munkahely | 7 |
|  | 125 000 001-150 000 000 Ft/új munkahely | 6 |
|  | 150 000 001-175 000 000 Ft/új munkahely | 4 |
|  | 175 000 001 Ft/új munkahely felett | 2 |
| Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a 2009.évi kérelem-benyújtási időszakban támogatási kérelmet nyújtott be.) |  | 2 |
| A megvalósítás helye |  |  |
|  | hátrányos helyzetű térségben van | 6 |
| Pénzügyi terv mezőgazdasági termelő esetén |  |  |
| A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája |  |  |
|  | Befektetett eszközök változása | 1 |
|  | Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt | 1 |
|  | Értékcsökkenés változása | 2 |
|  | Saját tőke változása a működtetési időszak alatt | 2 |
| Vállalatértékelés | A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referencia adatokkal |  |
|  | Termelési érték | 2 |
|  | Adózás előtti eredmény | 2 |
|  | Termelési értékarányos jövedelmezőség | 2 |
| Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata | Pénzügyi tábla adatainak összevetése referencia adatokkal a működtetés alatt |  |
|  | Termelési érték | 1 |
|  | Adózás előtti eredmény | 1 |
|  | Termelési értékarányos jövedelmezőség | 1 |
| Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata | Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot követő 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. | 5 |
| Összesen: |  | 20 |
| Pénzügyi terv termelői csoport zöldség-gyümölcs termelői csoport esetén |  |  |
| A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája | Befektetett eszközök változása | 2 |
|  | Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt | 2 |
|  | Értékcsökkenés változása | 2 |
|  | Saját tőke változása a működtetési időszak alatt | 2 |
| Vállalatértékelés | A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a 8 millió forintot akkor 2 pont, ha a 12 millió forintot akkor 3 pont, ha a 16 millió forintot, akkor 4 pont. Induló TCS esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év terv adatai alapján kell elvégezni. | 6 |
| Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata | Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre nézve benyújtás évéhez képest több, mint 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, akkor 2 pont. Induló TCS esetében, ha eléri az egy tagra jutó árbevétel a 8,8 millió forintot akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor 2 pont. | 2 |
|  | Ha pályázó benyújtást követő 3 évben realizált árbevétele, a benyújtás évében tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,2 szeresét, akkor 2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor 4 pont. | 4 |
| Összesen: |  | 20 |
| Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság, vízgazdálkodási társulat esetén |  |  |
| Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata | Saját tőke változása | 3 |
|  | Befektetett eszközök változása | 2 |
| Az ügyfél értékelése | Likviditás | 2 |
|  | Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket) | 2 |
|  | A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájárulások aránya | 3 |
| Terv adatok értékelés | Likviditás | 2 |
|  | Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket) | 1 |
|  | A beruházással érintett mű területén a bázis évhez képest a beruházást követő első évre az öntözhető területek aránya nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. | 5 |
| Összesen: |  | 20 |
| Ha az ügyfél nem természetes személy |  |  |
| Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata |  | 3 |
| Nők foglalkoztatása |  |  |
|  | A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő | 3 |
|  | A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nő | 2 |
|  | A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő | 1 |
| Csökkent munkaképességű foglalkoztatása |  | 2 |
| Ha az ügyfél természetes személy |  |  |
| Az ügyfél nő |  | 3 |
| Az ügyfél roma származású |  | 3 |
| Az ügyfél csökkent munkaképességű |  | 2 |
| Összesen: |  | 70 |
| Üzleti terv vagy Működtetési terv |
| 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén kötelező benyújtani |
| Üzleti terv | Vezetői összefoglaló | 1 |
|  | Ügyfél bemutatása | 3 |
|  | Piacelemzés és értékesítés | 4 |
|  | Működési terv | 8 |
|  | Szervezet, emberi erőforrások | 1 |
|  | Fejlesztés bemutatása | 13 |
| Összesen: |  | max. 30 |
| Működtetési terv | Fejlesztés összefoglaló | 2 |
|  | Helyzetelemzés | 5 |
|  | Fejlesztés bemutatása | 10 |
|  | Fejlesztés várható hatásai | 4 |
|  | Pénzügyi fenntarthatóság | 3 |
|  | Kockázatelemzés | 6 |
| Összesen: |  | max. 30 |
| Mindösszesen: |  | max. 100 |
|  | Kommunikációs terv | (+)5 |
|  | Társadalmi felelősségvállalás | (+)5 |

Melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

| Értékelési szempont megnevezése | Értékelés módja (Ellenőrzés módja) | Értékeléshez rendelhető maximális pontszám |
| --- | --- | --- |
| Szakmai szempontok |
| Üzemi melioráció |
| Az ügyfél komplex meliorációt valósít meg. (Legalább a vízrendezés és területrendezés elemeiből egyaránt tervez beavatkozást) | Terv alapján | Igen: 5 Nem: 0 |
| Talajvédelmi funkciója van | Szakvélemény alapján | 5 |
| Talaj-vízháztartást javító funkciója van | Szakvélemény alapján | 5 |
| A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi |  | 5 |
| Közösségi létesítmények |
| Kapcsolódik védett területek vízellátásához | Terv alapján | Igen: 5 Nem: 0 |
| Vízvisszatartó, tározó létesítményeket tartalmaz | Terv alapján | 5 |
| Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása van | Terv alapján | 5 |
| A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi |  | 5 |
| Összesen: |  | max. 20 |
| Horizontális szempontok |
| A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő) |  | 3 |
| A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására | Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma |  |
|  | 0-25 000 000 Ft/új munkahely | 11 |
|  | 25 000 001-50 000 000 Ft/új munkahely | 10 |
|  | 50 000 001-75 000 000 Ft/új munkahely | 9 |
|  | 75 000 001-100 000 000 Ft/új munkahely | 8 |
|  | 100 000 001-125 000 000 Ft/új munkahely | 7 |
|  | 125 000 001-150 000 000 Ft/új munkahely | 6 |
|  | 150 000 001-175 000 000 Ft/új munkahely | 4 |
|  | 175 000 001 Ft/új munkahely felett | 2 |
| Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a 2009. évi kérelembenyújtási időszakban támogatási kérelmet nyújtott be.) |  | 2 |
| A megvalósítás helye |  |  |
|  | hátrányos helyzetű térségben van | 6 |
| Pénzügyi terv mezőgazdasági termelő esetén |  |  |
| A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája |  |  |
|  | Befektetett eszközök változása | 1 |
|  | Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt | 1 |
|  | Értékcsökkenés változása | 2 |
|  | Saját tőke változása a működtetési időszak alatt | 2 |
| Vállalatértékelés | A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referencia adatokkal |  |
|  | Termelési érték | 2 |
|  | Adózás előtti eredmény | 2 |
|  | Termelési értékarányos jövedelmezőség | 2 |
| Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata | Pénzügyi tábla adatainak összevetése referencia adatokkal a működtetés alatt |  |
|  | Termelési érték | 1 |
|  | Adózás előtti eredmény | 1 |
|  | Termelési értékarányos jövedelmezőség | 1 |
| Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata | Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot követő 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. | 5 |
| Összesen: |  | 20 |
| Pénzügyi terv termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport esetén |  |  |
| A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája | Befektetett eszközök változása | 2 |
|  | Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt | 2 |
|  | Értékcsökkenés változása | 2 |
|  | Saját tőke változása a működtetési időszak alatt | 2 |
| Vállalatértékelés | A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a 8 millió forintot akkor 2 pont, ha a 12 millió forintot akkor 3 pont, ha a 16 millió forintot, akkor 4 pont. Induló TCS esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni. | 6 |
| Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata | Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre nézve benyújtás évéhez képest több, mint 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, akkor 2 pont. Induló TCS esetében, ha eléri az egy tagra jutó árbevétel a 8,8 millió forintot akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor 2 pont. | 2 |
|  | Ha pályázó benyújtást követő 3 évben realizált árbevétele, a benyújtás évében tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,2szeresét, akkor 2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor 4 pont. | 4 |
| Összesen: |  | 20 |
| Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság, vízgazdálkodási társulat esetén |  |  |
| Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata | Saját tőke változása | 3 |
|  | Befektetett eszközök változása | 2 |
| Az ügyfél értékelése | Likviditás | 2 |
|  | Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket) | 2 |
|  | A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájárulások aránya | 3 |
| Terv adatok értékelés | Likviditás | 2 |
|  | Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket) | 1 |
|  | A beruházással érintett mű vízgyűjtő területén a bázis évhez képest a beruházást követő első évre a meliorált területek aránya nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont. | 5 |
| Összesen: |  | 20 |
| Ha az ügyfél nem természetes személy |  |  |
| Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata |  | 3 |
| Nők foglalkoztatása |  |  |
|  | A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő | 3 |
|  | A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nő | 2 |
|  | A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő | 1 |
| Csökkent munkaképességű foglalkoztatása |  | 2 |
| Ha az ügyfél természetes személy |  |  |
| Az ügyfél nő |  | 3 |
| Az ügyfél roma származású |  | 3 |
| Az ügyfél csökkent munkaképességű |  | 2 |
| Összesen: |  | 70 |
| Üzleti terv vagy Működtetési terv |
| 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén kötelező benyújtani |
| Üzleti terv | Vezetői összefoglaló | 1 |
|  | Ügyfél bemutatása | 3 |
|  | Piacelemzés és értékesítés | 4 |
|  | Működési terv | 8 |
|  | Szervezet, emberi erőforrások | 1 |
|  | Fejlesztés bemutatása | 13 |
| Összesen: |  | max. 30 |
| Működtetési terv | Fejlesztés összefoglaló | 2 |
|  | Helyzetelemzés | 5 |
|  | Fejlesztés bemutatása | 10 |
|  | Fejlesztés várható hatásai | 4 |
|  | Pénzügyi fenntarthatóság | 3 |
|  | Kockázatelemzés | 6 |
| Összesen: |  | max. 30 |
| Mindösszesen: |  | max. 100 |
|  | Kommunikációs terv | (+)5 |
|  | Társadalmi felelősségvállalás | (+)5 |

4. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Nem engedélyköteles beruházások tervmellékleteinek minimális tartalma

1. célterület esetén:

Műszaki leírás

- a beruházás alapadatai:

= a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve, címe,

= a beruházás helye (külterület megnevezése),

= a beruházás jellege: új, felújítás,

- a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

- a tervezett létesítmények leírása:

= a létesítmények műszaki alapadatai (méret, kapacitás, stb)

= a berendezések műszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fő méretek)

= kapcsolódása a vízrendszerhez,

= belvízvédekezés, vízkárelhárítás hatékonyságának értékelése, mezőgazdasági termelés biztonsága emelésének értékelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai állapota megőrzésének értékelése, tározó többcélú hasznosításának leírása,

Rajzok

- átnézetes helyszínrajz 1:25 000-1:100 000

- részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000-1:4000 (létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

2. célterület esetén:

Műszaki leírás

- a beruházás alapadatai:

= a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve, címe,

= a beruházás helye (külterület megnevezése),

= a beruházás jellege: új, felújítás,

- a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

- az öntözőtelep bruttó területe (öntözött terület):

= lineár, körforgó rendszer területei (ha),

= mikroöntöző rendszer területei (ha),

= tömlős, csévélődobos rendszer területei (ha),

= egyéb öntözési mód területei (ha),

- a tervezett öntözési üzem alapadatai:

= az öntözési mód megnevezése,

= az öntözőtelep bruttó területe (ha),

= az évente öntözött nettó terület (ha),

= az öntözés mértékadó vízsugárigénye (m3/h, m3 /s),

= az éves vízigény (m3),

= öntözött növények,

- a tervezett létesítmények leírása:

= a létesítmények műszaki alapadatai (méret, kapacitás, stb),

= a berendezések műszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fő méretek, nyomásviszonyok),

= kapcsolódása a vízrendszerhez.

Rajzok

- átnézetes helyszínrajz 1:25 000-1:100 000

- részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000-1:4000

(mind a meglévő, mind pedig a tervezett létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).

3. célterület esetén:

Műszaki leírás

- a beruházás alapadatai:

= a beruházó (kérelmező, engedélyes) neve, címe,

= a beruházás helye (külterület megnevezése),

= a beruházás jellege: új, felújítás,

- a tervezett beruházással érintett területek (ingatlanok) helyrajzi számai (külterületenként),

- a tervezett létesítmények leírása:

= a létesítmények műszaki alapadatai (méret, kapacitás, stb.)

= a berendezések műszaki alapadatai (kivitel, kapacitás, fő méretek)

= kapcsolódása a vízrendszerhez,

= talajvédelmi, talajvíz-háztartási funkciók értékelése.

Rajzok

- átnézetes helyszínrajz 1:25 000-1:100 000

- részletes helyszínrajz (helyrajzi számokkal) 1:10 000-1:4000

(mind a meglévő, mind pedig a tervezett létesítmények, nyomvonalak, területi határok jelölésével).